## Support List
存储版本 | 多路径版本
V300R006C61 and later | UltraPath 21.6.RC11 and later
V500R007C61 and later | UltraPath 21.6.RC11 and later
V500R007C70 Kunpeng and later | UltraPath 21.6.RC11 and later

## Solaris
设备类型 | 系统大类 | 支持的操作系统 | 采集项 | 建议使用场景 | 命令 | 命令含义
主机 | Solaris | Solaris 10 Solaris 11 | Solaris主机操作系统信息 | upgrade,lite | cat /etc/release | 系统安装时默认的发行版本信息
[5 empty] | uname -a | 显示系统名、节点名称、操作系统的发行版号、操作系统版本、运行系统的机器 ID 号
[5 empty] | date | 查看设置系统时间
[5 empty] | prtconf | 显示系统配置信息
isainfo -b
[5 empty] | isainfo | 显示系统内核位数
[5 empty] | mpstat | 获取 CPU 相关统计信息
[5 empty] | ifconfig -a | 显示或配置网络设备
[5 empty] | vmstat 1 6 | 显示整个机器的CPU,内存,IO的使用情况
[5 empty] | prtdiag -v | 显示当前硬件配置和工作状态
|  |  | Solaris主机HBA卡信息 | upgrade,lite | luxadm -e port | 查看光纤卡端口的路径及连接状态
[5 empty] | luxadm -e dump_map | 查看端口的WWN
[5 empty] | fcinfo hba-port | 列出主机上所有的启动器模式光纤通道 HBA 端口
luxadm -e port¦grep devices¦awk '{print $1}'
cat /kernel/drv/emlxs.conf ¦grep linkup-delay
[5 empty] | mpathadm show initiator-port | 查询系统启动器信息
[5 empty] | qaucli | qaucli->2->3->portID->1
|  |  | Solaris主机多路径信息 | upgrade,lite | stmsboot -L | 显示从非Solaris多通道I/O设备名字到Solaris多通道I/O设备名字的设备名字变化情况
[5 empty] | mpathadm list lu | 多路径检查第三方HBA卡
upadm show version
upadm show vlun type=all
upadm show vlun id=< VLun ID > type=all
upadm show vlun
upadm show vlun id=< VLun ID >
mpathadm list lu¦grep rdsk
mpathadm show lu /dev/rdsk/<diskID>
[5 empty] | luxadm display <logId> | 查询磁盘详细信息及路径详细信息
luxadm probe
|  |  | Solaris主机多路径状态信息 | upgrade,lite | upadm show path | 查看系统的路径状态
upadm show vlun id
upadm show vlun type=hypermetro
upadm show vlun type=all ¦sed '1,2d;$d' ¦awk '{print $1}'
|  |  | 应用服务器链路规格信息 | upgrade,lite | upadm show version
upadm show array
upadm show path array_id=<Array ID>
|  |  | Solaris操作系统内核检查 | upgrade,lite | upadm show version
|  |  | 多路径和存储配套关系信息 | upgrade,lite | upadm show version
|  |  | Solaris主机集群信息 | upgrade | clnode show-rev
[5 empty] | scinstall -pv | 显示SUN CLUSTER发行版本和软件包版本信息
[5 empty] | scconf -p | 查看集群配置
[5 empty] | scstat | 检查集群组件状态
[5 empty] | scdidadm -L | 显示原始磁盘设备组的完整设备 ID 路径名称
|  |  | Solaris主机虚拟化信息 | upgrade | pkginfo ldomsmanager
[5 empty] | pkginfo -l SUNWldm ¦ grep VERSION | 获取SUNW的版本信息
[5 empty] | pkginfo -l SUNWldmp2v ¦ grep VERSION | 获取SUNWldmp2v的版本信息
[5 empty] | ldm list | 显示ldm列表信息
ldm list -l
ldm list -e
ldm list -p
ldm list-devices
ldm list-devices -a
ldm list -o domain -p
ldm list-services primary
[5 empty] | ldm list-domain | 查询primary域已创建的服务
[5 empty] | ldm ls -l -p | 各个domain的名称，查看每个domain的资源分配情况
ldm list -l -p
ldm list-services
ldm list-bindings
[5 empty] | zpool status rpool | 查询所有的资源绑定状态
[5 empty] | ldm list -o crypto primary | ZFS文件系统 确定池名称
[5 empty] | ldm -V | 确认是否有加密设备
ldm list-io
ldm list-config
[5 empty] | ldm list-hba -l <ldgid> | 查询虚拟机NPIV配置
[5 empty] | ldm list-bindings <ldgid> | 查询指定虚拟机配置信息
ldm list¦awk '{print $1}'
|  |  | Solaris主机文件系统信息 | upgrade | mount | 挂载命令
mount -v
[5 empty] | cat /etc/vfstab | 查看当前系统已经存在的挂载信息
[5 empty] | zfs list | 查看可获得的文件系统的信息
|  |  | Solaris 主机存储多路径信息 | upgrade | showrev | 查询设备、软件、补丁信息
[5 empty] | cat /etc/driver/drv/mpt.conf | 查看mpt.conf文件信息
[5 empty] | cat /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf | 查看scsi_vhci.conf文件信息
[5 empty] | upadmin show version | 查看ultrapath版本信息
[5 empty] | upadmin show vlun | 查看lun信息
[5 empty] | powermt display dev=all | 查看设备信息
[5 empty] | powermt version | 查看powerpath版本信息
[5 empty] | dlnkmgr view -sys | 显示HDLM程序信息
[5 empty] | dlnkmgr view -lu | 查看hds外置存储磁盘的链路状态
[5 empty] | dlnkmgr view -path | 查看hds外置存储磁盘的路径信息
pkginfo -i SDDsrv or datapath query version
|  |  | solaris集群基本信息(cluster) | upgrade | uname -a
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo
cat /etc/*-release
scinstall -pv
scconf -p
scstat
scdidadm -L
clnode show-rev
multipath -ll
cman_tool status
|  |  | solaris集群磁盘信息(cluster) | upgrade | metadb | 创建配置文件
[5 empty] | metaset | 配置磁盘设置
[5 empty] | metastat | 查看卷、raid信息
[5 empty] | metastat -p | 创建配置文件。
[5 empty] | pkginfo -l VRTSvxvm | 查看VRTvxvm信息
[5 empty] | cat /etc/vfstab | 查看vfstab信息
[5 empty] | mount | 查看文件挂载信息
[5 empty] | zfs list | 查看ZFS文件系统信息
echo ¦ format
ls -al /dev
[5 empty] | df -k | 查看磁盘信息
|  |  | Solaris主机ALUA配置信息 | upgrade,lite | r'format'
r' mpathadm show lu /dev/dsk/'
|  |  | 数据库基本信息 | upgrade | ps -ef¦grep db2sysc | 查看是否启用db2进程
[5 empty] | su - <db2user> | 进入DB2管理用户
[5 empty] | db2level | 获取DB2数据库版本信息
[5 empty] | mysql -V | 查看Mysql数据库版本

## VMware
设备类型 | 系统大类 | 支持的操作系统 | 采集项 | 建议使用场景 | 命令 | 命令含义
主机 | Vmware | Vmware 5.0 Vmware 5.1 Vmware 5.5 Vmware 6.0 Vmware 6.5 | VMware主机操作系统信息 | upgrade,lite | vmware -v | 查看版本信息
vmware -l
uname -a
[5 empty] | vmstat | 查看虚拟内存的使用状况
esxcli storage core adapter list
[5 empty] | esxcli storage core device list | 显示注册到PS设备的VI状态
[5 empty] | esxcli storage core path list | 显示 LUN 多路径信息
[5 empty] | esxcli storage vmfs extent list | 显示每个卷的数据区列表以及从设备名称到 UUID 的映射
[5 empty] | esxcli storage filesystem list | 显示当前连接到 ESXi 主机的 LUN 的精简列表
[5 empty] | esxcli vm process list | 列出已启动的虚拟机的进程信息
[5 empty] | esxcfg-info -w | 显示esx上硬件信息
[5 empty] | esxcfg-vmknic -l | 查看宿主机IP地址
[5 empty] | esxcli hardware cpu list | 显示cpu中Brand，Core Speed等的信息
[5 empty] | esxcli hardware cpu global get | 显示cpu信息 （CPU Cores）
[5 empty] | esxcli hardware memory get | 显示物理内存信息
[5 empty] | esxcfg-nas -l | 查询NAS挂载文件系统信息
[5 empty] | esxcli hardware platform get | 显示硬件型号，供应商等信息,主机型号,Product Name 供应商,Vendor Name
|  |  | VMware主机HBA卡信息 | upgrade,lite | esxcli storage core adapter list | 显示注册到PS设备的VI状态
esxcli system module parameters list -m qln
[5 empty] | localcli storage san fc stats get | 查询HBA端口误码统计信息
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -a ¦ grep -i 'Key Value Instance'
ls -1 /proc/scsi/*/*
esxcli iscsi adapter param get -A [参数]
cat /proc/scsi/*/*
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'Fibre Channel'
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'FC Firmware version'
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'Link down Timeout'
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'Number of mailbox timeout'
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'Fibre Channel Adapter'
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'Emulex LightPulse'
cat /proc/scsi/ [hbaParam] ¦ grep -i 'Firmware Version'
esxcli system module parameters list -m ¦ grep 'devloss-tmo'
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "Fibre Channel Adapter"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "Emulex LightPulse"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "FW Version"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "devloss-tmo"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "Fibre Channel"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "FC Firmware version"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "Link down Timeout"
/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -l -i [hbaParam] ¦grep -i "Number of mailbox timeout"
[5 empty] | /usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -a | 检查HBA端口配置信息
esxcfg-module -i [hbaParam]
esxcli storage core adapter list ¦grep -i 'Fibre Channel'
vmware -l
esxcli system module parameters list -m <DriverID>¦ grep lpfc_devloss_tmo
[5 empty] | vmkiscsi-tool -l -T <HBA Name> | 查询iscsi所含target连接信息
esxcli system module parameters list -m <DriverID>¦ grep qlport_down_retry
|  |  | VMware主机多路径信息 | upgrade,lite | esxcli storage nmp device list | 显示当前NMP管理下的设备satp和psp信息
uname -a
esxcli software vib list
esxcfg-mpath -l
esxcli upadm show path
esxcli storage core path list ¦ more
esxcli upadm show upconfig ¦grep -i 'APD to PDL Mode'
esxcli upadm show version ¦grep 'Software Version'
esxcli upadm show diskarray ¦ awk '{print $1}' ¦ grep -E '^[0-9]+$'
esxcli upadm show path -a %s ¦grep iSCSI ¦ wc -l
cat /etc/vmware/settings
esxcli system settings kernel list -o 'terminateVMOnPDL'
esxcli system settings advanced list -o '/Disk/AutoremoveOnPDL'
esxcli upadm show vlun -t hypermetro¦grep 'naa.' ¦awk '{print $4}'
esxcfg-scsidevs -l ¦ grep -A13 '^naa.'
sxcli upadm show vlun -t hypermetro¦grep 'naa.' ¦awk '{print $1}'
esxcli upadm show vlun -l %s -t hypermetro
esxcli upadm show vlun -t hypermetro
esxcli upadm show vlun -t all
esxcfg-mpath -b
esxcli upadm show version
esxcli storage core device list
esxcli storage core path list -d <diskID>
esxcli upadm show vlun
esxcli upadm show vlun -l < VLun ID >
esxcli upadm show vlun -l < VLun ID > -t all
esxcfg-mpath -b ¦ grep -E -i “huawei¦huasy¦symantec¦hs¦eisoo¦udsafe¦marstor¦sanm¦anystor¦sugon¦netposa”
[5 empty] | esxcli storage nmp path list | 物理路径及状态信息
esxcfg-mpath -b -d <DeviceName>
|  |  | 应用服务器链路规格信息 | upgrade,lite | esxcli upadm show version
esxcli upadm show diskarray
esxcli upadmin show path -a <Array ID>
|  |  | 应用服务器链路规格信息 | upgrade,lite | esxcli upadm show version
esxcli upadm show diskarray
esxcli upadmin show path -a <Array ID>
|  |  | VMware主机虚拟机信息 | upgrade | vim-cmd vmsvc/getallvms | 查询所有虚拟机
[5 empty] | vim-cmd vmsvc/get.guest [Vmid] | 查询虚拟机配置及状态信息
vim-cmd vmsvc/device.getdevices [Vmid]
[5 empty] | vim-cmd vmsvc/get.summary [Vmid] | 根据vmid查询具体虚拟机的信息
|  |  | VMware主机双活信息 | upgrade | esxcli storage nmp satp rule list ¦ grep -i 'HUAWEI' | 查询华为设备的磁盘路径策略
[5 empty] | esxcli upadm show version | 查看UltraPath的安装版本
[5 empty] | esxcli upadm show upconfig ¦ grep 'APD to PDL Mode' | 显示多路径配置信息，输出带有"APD to PDL Mode"字段的
[5 empty] | esxcli system settings kernel list | 列出ESXi主机上kernel设定信息
[5 empty] | vmware -vl | 查询vmware当前版本信息
|  |  | Lun容量一致性信息 | upgrade | esxcfg-info -s | 显示ESXi主机上的存储信息

## Windows
设备类型 | 系统大类 | 支持的操作系统 | 采集项 | 建议使用场景 | 命令 | 命令含义
主机 | Windows | Windows Server 2008 R2 SP1 标准版 Windows Server 2008 R2 SP1 企业版 Windows Server 2008 R2 SP1 数据中心版 Windows Server 2012 R2 标准版 Windows Server 2012 R2 数据中心版 Windows Server 2008 SP1 标准版 Windows Server 2008 SP1 企业版 Windows Server 2008 SP1 数据中心版 Windows Server 2012 标准版 Windows Server 2012 数据中心版 Windows Server 2016 标准版 Windows Server 2016数据中心版 | Windows主机操作系统信息 | 存储升级 | wmic OS get Caption /value | 基本信息
[5 empty] | wmic OS get Version, CSDVersion, BuildNumber /value | 版本信息
wmic COMPUTERSYSTEM get Model /value
[5 empty] | wmic COMPUTERSYSTEM get SystemType /value | 查询操作系统位数和系统版本
wmic COMPUTERSYSTEM get Name /value
wmic COMPUTERSYSTEM get manufacturer /value
wmic cpu get name /value
wmic computersystem get NumberOfProcessors /value
wmic OS get FreePhysicalMemory,TotalVisibleMemorySize /value
wmic nicconfig get IPAddress
[5 empty] | wmic OS get WindowsDirectory /value | 获取Windows目录的完整路径名
[5 empty] | wmic OS get SystemDirectory /value | 获取Windows目录名
[5 empty] | powershell get-silcomputer | 查询主机型号、名称、OS版本、ChassisSerialNumber等信息
[5 empty] | wmic nicconfig get ipaddress | 查询系统的IP地址信息
[5 empty] | wmic nicconfig get macaddress | 查询系统的MAC地址信息
wmic nicconfig get description
[5 empty] | wmic OS get BootDevice /value | 获取引导设备
[5 empty] | wmic os get SerialNumber /value | 获取系统序列号
|  |  | Windows主机多路径信息 | 存储升级 | upadm show version | 查询自研多路径版本
[5 empty] | upadm show vlun | 多路径版本小于等于8.01.051
upadm show vlun type=hypermetro
[5 empty] | upadm show vlun id=<Vlun ID> | 多路径版本小于等于8.01.052
[5 empty] | powershell Get-IscsiTarget | 查询iSCSI目标器信息
[5 empty] | mpclaim -e | 查询当前MPIO多路径接管设备信息
[5 empty] | mpclaim -s -d | 查询所有被MPIO多路径接管的磁盘信息
[5 empty] | mpclaim -s -d <diskid> | 查询某一磁盘路径的详细信息
[5 empty] | upadm show vlun type=all | 多路径版本大于8.01.051
[5 empty] | upadm show vlun id=<Vlun ID> type=all | 多路径版本大于8.01.052
|  |  | Windows主机HBA卡信息 | 存储升级 | wmic scsicontroller | 获取控制器管理信息
wmic OS get Version /value
[5 empty] | powershell Get-InitiatorPort | windows 2012及之后版本
[5 empty] | winrm e wmi/root/wmi/MSFC_FibrePortHBAAttributes | windows 2012之前版本
[5 empty] | powershell Get-WmiObject -Class MSFC_FCAdapterHBAAttributes -Namespace root\WMI | windows 2012/windows 2016
[5 empty] | winrm e wmi/root/wmi/MSFC_FCAdapterHBAAttributes | windows 2008
[5 empty] | "C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager\hbacmd" | 查看Emulex HBA卡插件
[5 empty] | qaucli -v | 查看Qlogic HBA卡插件
[5 empty] | qaucli -i | 查看Qlogic HBA卡基本信息
[5 empty] | qaucli -c | 查看Qlogic HBA卡超时参数值
[5 empty] | hbacmd listhbas | 查看Emulex HBA卡基本信息 进入C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager目录执行
[5 empty] | hbacmd PortAttributes wwpn | 查看Emulex HBA状态
[5 empty] | hbacmd getdriverparams wwpn | 查看Emulex HBA超时参数
|  |  | 应用服务器链路规格信息 | 存储升级 | upadm show version
upadm show array
upadm show path
upadm show path array_id=<Array ID>
|  |  | 多路径和存储配套关系信息 | 存储升级 | upadm show version
|  |  | Windows主机双活配置信息 | 存储双活 | wmic OS Get Version /value
[5 empty] | powershell Get-ItemProperty "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters | windows 2012之前版本
[5 empty] | powershell Get-MPIOSetting | windows 2012及之后版本
|  |  | WindowsServer2008蓝屏风险信息 | 存储升级 | wmic os get version
powershell get-hotfix
systeminfo
|  |  | Windows主机硬盘信息 | 存储升级 | powershell Get-Disk | 获取磁盘状态 （windows2012及之后版本）
[5 empty] | powershell Get-PhysicalDisk | 收集主机映射的物理磁盘信息（windows2012及之后版本）
[5 empty] | powershell get-volume | 查询卷配置信息
[5 empty] | powershell Get-InitiatorPort | 收集主机启动器信息（windows2012及之后版本）
|  |  | WFSC集群信息 | 存储升级 | powershell Get-ClusterResource | 收集wfsc集群资源信息（windows2012及之后版本）
[5 empty] | powershell Get-ClusterQuorum | 收集wfsc集群仲裁盘信息（windows2012及之后版本）
[5 empty] | powershell Get-ClusterSharedVolume | 收集wfsc集群共享磁盘信息（windows2012及之后版本）
[5 empty] | powershell Get-ClusterSharedVolumeState | 收集wfsc集群共享磁盘状态信息（windows2012及之后版本）
[5 empty] | powershell get-cluster | 查询集群名称
[5 empty] | powershell get-clusternetworkinterface | 查询集群接口信息
[5 empty] | powershell Get-Clusternode | 收集wfsc集群节点信息（windows2012及之后版本）
powershell Get-ClusterGroup
|  |  | Windows主机虚拟化信息 | 存储升级 | powershell get-vm | 主机承载的虚拟机信息
[5 empty] | powershell get-vmhost | 收集虚拟机CPU及内存配置
[5 empty] | powershell get-vmharddiskdrive <vmname> | 查询虚拟磁盘信息
[5 empty] | powershell get-vmfibrechannelhba <vmname> | 查询虚拟机NPIV信息

## Linux
设备类型 | 系统大类 | 支持的操作系统 | 采集项 | 建议使用场景 | 命令 | 命令含义
| Linux | SUSE 10 (x86, x86_64) SUSE 11 (x86, x86_64) SUSE 12 (x86, x86_64) RedHat Enterprise Server 5 (x86, x86_64) RedHat Enterprise Server 6 (x86, x86_64) RedHat Enterprise Server 7 (x86, x86_64) CentOS 5 (x86,x86_64) CentOS 6 (x86,x86_64) CentOS 7 (x86,x86_64) Asianux 3.x (x86,x86_64) Asianux 4.x (x86,x86_64) Oracle Linux 7.x (x86,x86_64) Ubuntu 10.x (x86,x86_64) Ubuntu 11.x (x86,x86_64) Ubuntu 12.x (x86,x86_64) Ubuntu 13.x (x86,x86_64) Ubuntu 14.x (x86,x86_64) Ubuntu 16.x (x86,x86_64) Debian 6.x (x86,x86_64) Debian 7.x (x86,x86_64) | Linux主机操作系统信息 | upgrade,lite | uname -a | 查看系统名、节点名称、操作系统的发行版号、操作系统版本、运行系统的机器 ID 号。
[5 empty] | cat /etc/issue cat /etc/issue | 查看发行版本信息
[5 empty] | ls /etc/¦ grep release | 查看系统版本信息
[5 empty] | cat /etc/*-release | 查看系统安装时默认的发行版本信息
[5 empty] | cat /proc/cpuinfo | 查看系统CPU信息
[5 empty] | cat /proc/meminfo | 查看当前内存信息
[5 empty] | date | 查看时间
dmidecode -s system-manufacturer
[5 empty] | dmidecode -q | 查询系统配置信息
[5 empty] | arch | 架构
|  |  | Linux主机HBA卡信息 | upgrade,lite | ls /sys/class/fc_host/host*/port*name | 显示FCHBA卡目录下的文件
[5 empty] | cat /sys/class/fc_host/host*/port*name | 查看FCHBA卡的信息
[5 empty] | ls /sys/class/scsi_host/host*/model*name | 显示HBA卡系统版本文件目录
[5 empty] | cat /sys/class/scsi_host/host*/model*name | 查看HBA卡操作系统版本信息
ls /sys/class/scsi_host/host*/*version ¦awk '/lpfc_drvr_version¦driver_version/'
ls /sys/class/scsi_host/host*/*fw* ¦awk '/fwrev¦optrom_fw_version/'
ls /sys/class/fc_remote_ports/
iscsiadm -m node
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
cat /sys/class/scsi_host/host*/model
cat /sys/class/scsi_host/host*/driver_version
cat /sys/class/scsi_host/host*/optrom_fw_version
cat /etc/nvme/hostnqn
/bin/ls /sys/class/fc_host
cat /sys/class/scsi_host/host*/lpfc_devloss_tmo
[5 empty] | qaucli | qaucli->2->3->portID->1
cat /sys/class/fc_host/host*/dev_loss_tmo
|  |  | Linux主机多路径信息 | upgrade,lite | rpm -qa ¦grep device-mapper | 查询device-mapper是否被安装
[5 empty] | multipath -ll | 查看多路径
cat /etc/multipath.conf
[5 empty] | powermt version | 查看powermt版本信息
upadmin show version
upadmin show vlun
upadm show version
upadm show vlun
powermt version
powermt display dev=all
lslpp -L ¦grep -i sddpcm
service multipathd status ¦ cat
pcmpath query device
dlnkmgr view -sys
dlnkmgr view -lu
[5 empty] | rpm -qa ¦grep UltraPath¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | lsmod ¦grep nxup¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ps -ef ¦grep upservice¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls /etc/init.d/ ¦grep nxup¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls /etc/rc.d/rc3.d/ ¦grep nxup¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls /etc/rc.d/rc5.d/ ¦grep nxup¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | cat /etc/UltraPath.packages.info¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls -l /etc/systemd/system/sysinit.target.wants ¦grep systemd-nxup.service¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls -l /usr/lib/systemd/system/ ¦grep systemd-nxup.service¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls -l /usr/lib/systemd/system/sysinit.target.wants/ ¦grep systemd-nxup.service¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls -l /usr/lib/systemd/system ¦grep nxup¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ ¦grep nxup¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | upadmin show vlun¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | cat /opt/galax/version/GalaxVersion.cfg¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | multipath -ll¦cat | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | lsb_release -a | 查询自研多路径安装信息
[5 empty] | PS1=\"\\u:\\h:~$\" | 查询自研多路径安装信息
dlnkmgr view -path
rpm -qa¦grep -i IBMsdd or /opt/IBMsdd/bin/datapath query version
upadm show array
upadm show lun array=<Array ID>
upadmin show version¦cat
upadmin show path¦cat
upadmin show vlun type=hypermetro¦cat
upadmin show show vlun type=all
upadmin show vlun id=< vlunId >
[5 empty] | ll /sys/class/iscsi_session/ | 查询host与session的对应关系
[5 empty] | cat /sys/class/iscsi_session/[sessionX]/targetname | 查询session的目前IP([sessionX]来源于 ll /sys/class/iscsi_session/)
upadmin show vlun id=< vlunId > type=all
[5 empty] | cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi | 查询iscsi启动器信息
[5 empty] | cat /etc/multipath.conf | 系统自带多路径配置文件信息
[5 empty] | upadmin show upconfig | 华为多路径配置文件信息
lsscsi
[5 empty] | cat /sys/class/fc_transport/target<X:X:X>/port_name | X:X:X=lsscsi查询到的华为的端口号
|  |  | Linux主机文件系统信息 | upgrade,lite | mount
|  |  | Linux主机多路径状态信息 | upgrade,lite | upadmin show path
upadmin show vlun id=[LUN ID]
|  |  | Linux操作系统内核信息 | upgrade,lite | uname -a
uname -r
|  |  | 应用服务器链路规格信息 | upgrade,lite | upadmin show version
upadmin show array
upadmin show path
upadmin show path array_id=<Array ID>
|  |  | 多路径和存储配套关系信息 | upgrade,lite | upadmin show version
|  |  | 数据库基本信息 | upgrade | ps -ef¦grep db2sysc | 查看是否启用db2进程
[5 empty] | su - <db2user> | 进入DB2管理用户
[5 empty] | db2level | 获取DB2数据库版本信息
[5 empty] | mysql -V | 查看Mysql数据库版本
|  |  | Oracle数据库asmlib配置信息 | upgrade | oracleasm listdisks ¦xargs oracleasm querydisk -p | 查看Oracle数据库asmlib配置参数
[5 empty] | cat /etc/sysconfig/oracleasm | 查看Oracle数据库asmlib配置文件
|  |  | LUN容量一致性信息 | upgrade | upadmin show version | 查看华为多路径版本信息
[5 empty] | ps -e ¦ grep multipathd ¦cat | 查看系统自带多路径运行状态
[5 empty] | multipath -ll | 查看自带多路径盘符映射信息
[5 empty] | upadmin show vlun type=all | 查看华为多路径LUN映射信息
[5 empty] | lsblk -b | 查看系统盘符容量详情

## AIX
设备类型 | 系统大类 | 支持的操作系统 | 采集项 | 建议使用场景 | 命令 | 命令含义
主机 | AIX | AIX 5300-03及以上 AIX 6100-00及以上 AIX 7100-00及以上 | AIX主机操作系统信息 | upgrade,lite | uname -a | 显示当前系统版本
[5 empty] | oslevel -s | 查看系统内核 操作系统内核
[5 empty] | bootinfo -K | 显示系统名、节点名称、操作系统的发行版号、操作系统版本、运行系统的机器 ID 号
[5 empty] | prtconf | 显示系统配置信息
[5 empty] | hostname | 查询系统主机名称
[5 empty] | vmstat 1 5 | 每隔一秒输出一次整个机器的CPU,内存,IO的使用情况，共输出5次
|  |  | AIX主机HBA卡信息 | upgrade,lite | lscfg -vpl fcs* | 显示特定于平台的设备信息,定制 VPD 对象类中找到的 VPD,从名称到位置的设备描述
fcstat -D fcs* ¦ grep Attention
lsmcode -A ¦ grep fcs*
lsdev -Cc adapter ¦ grep FC
lscfg -vpl fcs*¦grep fcs¦awk '{print $1}'
[5 empty] | lspath ¦grep fscsi¦awk '{print $3}' ¦awk '!a[$0]++' | 列出某个设备或某种设备的当前信息
fstat fcs*¦grap Attentio
[5 empty] | fcstat -D %s¦grep Attention | 查看FC端口状态信息
lspath
lsattr -El <fscsiID>
|  |  | AIX主机多路径信息 | upgrade,lite | powermt version | 查看MPIO的存储盘的路径
[5 empty] | powermt display dev=all | 检查PowerPath版本
[5 empty] | upadm show version | 检查所有设备链路状态
upadm show path
|  |  | AIX主机多路径状态信息 | upgrade,lite | upadm show phypath | 查看物理路径
upadm show vlun
[5 empty] | upadm show vlun type=hypermetro | 获取所有双活LUN信息
[5 empty] | upadm chkconfig | 查看制定id的路径信息
upadm show vlun id=lun_id_param
upadm show vlun type=all ¦sed '1,2d;$d' ¦awk '{print $1}'
lslpp -l odmcfg.fcp.MPIO.rte
lslpp -l odmcfg.fcp.AIX.rte
lsdev -Cc disk ¦ grep FC
lscfg –vpl <hdiskID>
[5 empty] | odmget -q "name=<hdiskid> and attribute=unique_id" CuAt | 查看磁盘对应Lun信息
lspath -F"name:parent:connection:path_id:status" -l <hdiskID>
|  |  | 多路径和存储配套关系信息 | upgrade,lite | upadm show version
|  |  | AIX主机逻辑卷信息 | upgrade | lslpp -l ¦ grep vxvm | 查看系统中安装的包含vxvm字符的软件名
[5 empty] | lsvg | 显示关于卷组的信息。
[5 empty] | lspv | 显示卷组中物理卷信息。
[5 empty] | lsvg -l | 指定不等待获取卷组锁。
[5 empty] | lsvg -p | 对于用VolumeGroup参数指定的组内的每个物理卷列出以下信息。
[5 empty] | lspv -l | 列出物理卷中的每个逻辑卷信息。
[5 empty] | lspv | 显示卷组中物理卷信息。
[5 empty] | lslv | 显示卷组中的逻辑卷信息。
[5 empty] | lslv -m | 对每个逻辑分区，列出以下字段： LPs逻辑分区号。
[5 empty] | lspv¦grep active¦awk '{print $1}' | 列出活动的pv卷信息，显示第一列信息
[5 empty] | lsdev¦grep 'Logical volume'¦awk '{print $1}' | 列出逻辑卷设备信息，显示第一列信息
|  |  | AIX主机双活特性信息 | upgrade | lsdev -Cc disk | 查看磁盘状态
[5 empty] | lsattr -EHl [diskID] | 如：lsattr -Ehl hdisk1
|  |  | 数据库基本信息 | upgrade | ps -ef¦grep db2sysc | 查看是否启用db2进程
[5 empty] | su - <db2user> | 进入DB2管理用户
[5 empty] | db2level | 获取DB2数据库版本信息
[5 empty] | mysql -V | 查看Mysql数据库版本
|  |  | AIX主机虚拟化信息 | upgrade,lite | ioscli ioslevel
[5 empty] | lsmap -all | 查看mapping信息
[5 empty] | lsmap -npiv -all | 标志所有用于显示虚拟光纤通道与物理光纤通道适配器之间的服务器绑定信息。
[5 empty] | lscfg -vpl vscsi* | 显示vscsi系统的配置信息
[5 empty] | lscfg -vpl fcs* | 显示fcs系统的配置信息
[5 empty] | lspath | 显示关于到允许多路径 I/O（MPIO）的设备的路径信息
[5 empty] | lspath -AEHl | 显示特定路径下设备的属性名、当前值、描述和用户可设置的标志值,头部分,路径信息和目的设备的逻辑设备名
[5 empty] | lscfg -vl hdisk* | 查看物理卷的详细信息
[5 empty] | lsdev -Cc disk | 查看硬盘逻辑分区
[5 empty] | lsattr -El | 列出某个设备或某种设备的当前信息
[5 empty] | lsvg -o¦lsvg -pi | 列出活动的参数指定的组内的每个物理卷的信息
[5 empty] | lsvg -o¦lsvg -li | 出活动的参数指定的组内的每个逻辑卷的信息
[5 empty] | lsvg XX | 显示关于卷组的信息
[5 empty] | Lspv | 查看物理卷信息
[5 empty] | lsdev -dev fcs* | 查看磁盘对应的LUN信息
[5 empty] | lsdev -dev vfchost* | 查看虚拟适配器信息
[5 empty] | lsnports | 查看物理端口信息
[5 empty] | Lspv | 查看物理卷信息
[5 empty] | lsdev -dev fcs* | 查看磁盘对应的LUN信息
[5 empty] | lsdev -dev vfchost* | 查看虚拟适配器信息
[5 empty] | lsnports | 查看物理端口信息
lsdev -Cc disk¦grep Available¦grep 'Virtual SCSI'¦awk '{print $1}'